**ПРОТОКОЛ № 3/10-ОЗП 061021**

**закупочной комиссии по предварительному рассмотрению и оценке по отборочным критериям заявок участников открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения»**

 г. Москва «06» октября 2021 года

1. Повестка дня:

**ВОПРОС 1:** Предварительное рассмотрение и оценка по отборочным критериям Заявок, предоставленных Участниками Запроса предложений на соответствие правилам оформления, комплектности (наличию всех требуемых таблиц, Приложений), полноты ценового предложения а также соответствия Техническому заданию и иным требованиям Закупочной документации Заказчика запроса предложений на право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения» (далее – Запрос предложений).

**ВОПРОС 2:** Подведение итогов и принятие решения по результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям Заявок, предоставленных Участниками Запроса предложений.

1. Присутствовали 8 (восемь) из 12 (двенадцати) членов Закупочной комиссии:
2. **Информация о закупке:**
3. Открытый одноэтапный запрос предложений проводится на основании Приказа Генерального директора ООО «ТПИ» № 1309/1 от 13.09.2021 г. «О начале проведения процедуры закупки на право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения» и в соответствии «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «ТПИ» (далее – Положение о закупках).
4. Информация о заказе:
	1. Заказчик: ООО «ТПИ».
	2. Кол-во лотов – 1 (Один) лот.
5. Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения».
6. Начальная (предельная) цена договора:

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальная (предельная) цена договора** | **Срок выполнения поставок/работ/услуг** |
| **25 500 000,00** (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 коп., с учетом НДС. | С даты заключения договора не позднее 15.12.21 г. |

1. Извещение о проведении открытого одноэтапного запроса предложений на право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения» (далее по тексту – Запрос предложений) и Закупочная документация опубликованы 14.09.2021 г. на официальном сайте ООО «ТПИ» [www.transpir.ru](http://www.transpir.ru).
2. Заседание постоянно действующей Закупочной комиссии (далее - Закупочная комиссия) проводится «06» октября 2021 г. и начато в 12:00 (время московское) в присутствии 8 (восьми) из 12 (двенадцати) членов закупочной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
3. Согласно Протоколу закупочной комиссии по вскрытию конвертов с заявками, представленными в бумажном виде на открытый одноэтапный Запрос предложений от 22.09.2021 г. № 1/10-ОЗП 220921 в качестве Участников данного Запроса предложений зарегистрировались и к рассмотрению приняты следующие лица с озвученными на процедуре вскрытия данными, предоставленными в Таблице 1 данного Протокола:

Таблица 1: Результаты вскрытия конвертов с заявками Участников Запроса предложений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № заявки согласно журнала регистрации конвертов | Наименование претендента на участие в запросе предложений | Фактический адрес претендента на участие в запросе предложений ОГРН/ИНН/КПП | Величина коэффициента снижения цены  |
| 1. | ООО «Кузбассвязьресурс» | 650000, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛ., КЕМЕРОВСКИЙ Г.О., КЕМЕРОВО Г., КЕМЕРОВО Г., КАРБОЛИТОВСКАЯ УЛ., СТР. 1/1, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 17, ОГРН: 1094205018148, ИНН: 4205185744, КПП: 420501001 | 0,90 |
| 2. | ООО «Завод Криалэнергострой» | 420108, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, КАЗАНЬ ГОРОД, ИРЕК УЛИЦА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОГРН: 1141690041415, ИНН: 1655294699, КПП: 165501001 | 0,97 |
| 3. | АО «Связьстройдеталь» | 115088, МОСКВА ГОРОД, ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛИЦА, 7А, ОГРН: 1027700403103, ИНН: 7723005557, КПП: 772301001 | 0,98 |

1. **ВОПРОС 1**. Предварительное рассмотрение и оценка по отборочным критериям Заявок, предоставленных Участниками Запроса предложений на соответствие правилам оформления, комплектности (наличию всех требуемых таблиц, Приложений), полноты ценового предложения, а также соответствия Техническому заданию и иным требованиям Закупочной документации Заказчика Запроса предложений на право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения».

 **ЗАКУПОЧНОЙ КОМИСИИ ПРЕДОСТАВЛЕНО:**

 - Заявки, в соответствии с п. 7. Настоящего Протокола.

- Для оценки соответствия заявок Участников запроса предложений на соответствие требованиям к комплектности и оформлению Закупочной документации на право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения» - Закупочной комиссии предоставлена оценочная таблица отдела логистики ООО «ТПИ» на соответствие Заявок Участников требованиям п.1.1 – 1.11 Закупочной документации.

- Для оценки соответствия заявок Участников запроса предложений на соответствие требованиям к безопасности претендентов на право заключения договора купли-продажи продукции для организации узлов связи в Тверской области (тип узла 3c) в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения» - Закупочной комиссии предоставлена оценочная таблица отдела экономической защиты ООО «ТПИ» на соответствие Заявок Участников требованиям п. 3.1 – 3.2 Закупочной документации.

- Для оценки соответствия заявок Участников Запроса предложений Техническому заданию Заказчика (согласно Приложению № 1 Тома 2 «Техническое задание») и техническим требованиям, указанным в п.6 Уведомления о проведении запроса предложений, Закупочной комиссии предоставлена оценочная таблица на соответствие Заявок Техническому заданию к Продукции и Техническим требованиям Закупочной документации.

**РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1**:

По результатам рассмотрения заявок на участие в Запросе предложений Закупочной комиссией приняты следующие решения:

**РАЗДЕЛ 1.**

* 1. Признать **несоответствующей** требованиям Закупочной документации Запроса предложений и не допускать к дальнейшей оценочной стадии заявку Участника по следующим основаниям:
		1. **ООО «Кузбассвязьресурс»** (650000, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛ., КЕМЕРОВСКИЙ Г.О., КЕМЕРОВО Г., КЕМЕРОВО Г., КАРБОЛИТОВСКАЯ УЛ., СТР. 1/1, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 17, ОГРН: 1094205018148, ИНН: 4205185744, КПП: 420501001):

- **п.15.2 «Информационной карты»:**

- отсутствует предложение претендента на участие в Запросе предложений, которое подтверждает выполнение каждого технического требования, указанного в Томе 2 «Техническое задание»; подтверждение выполнения каждого технического требования к продукции оформляется в соответствии с разделом 6 Форма 3 и оформляется в виде письма с согласием Претендента (участника) Запроса предложений выполнить каждый пункт с соответствующими подпунктами технических требований к продукции, указанные в настоящей Закупочной документации и Техническом задании Тома 2, и/или подписью Претендента (участника) Запроса предложений под техническими требованиями Заказчика указанными в Томе 2 «Техническое задание» настоящей Закупочной документации, как гарантия их выполнения Участником в случае его победы в Запросе предложений;

- **п.6.5 «Уведомления о проведении запроса предложений»:**

- в случае несоответствия технических параметров поставляемой продукции требованиям Технического задания Тома 2 и данной Закупочной документации или несоответствия одного из требований продукции участника техническим требованиям Заказчика, заявка такого претендента на участие в Запросе предложений отклоняется на стадии рассмотрения заявок и предложение данного участника Запроса предложений далее не рассматривается, а именно:

- не подтверждено требование на изготовление ЭПУ, кондиционеров, модульных блок-контейнеров для размещения силового и технологического оборудования;

- не подтверждены размеры контейнера, отсутствует схема планировочных решений «Одиночный МБК(3с)», тип оборудования и применяемые материалы не соответствуют Тому 2 «Техническое задание»;

- не подтверждены технические характеристики дизельной электростанции (ДЭС), в т.ч. характеристики основных агрегатов и узлов ДЭС, комплект, требование к контейнеру ДЭС;

- не подтверждены условия эксплуатации ДЭС, требования к конструкции ДЭС, составу ДЭС;

- не подтверждены требования к защите генераторов от короткого замыкания и перегрузки, особые требования при полнокомплектных ДЭС;

- не подтверждены требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;

- не подтверждены требования по заземлению и выравниванию потенциала, требования по вентиляции и отоплению, требования к защите генератора от КЗ и перегрузки, требования к внутреннему электроосвещению, требования по ПТ и ОПС, требования по шумоподавлению и выхлопу, требования к внутренней силовой кабельной проводке ДЭС, требования к внутренней слаботочной кабельной проводке и подключению к внешним кабелям;

- не подтверждены требования по маркировке;

- не подтверждены особые требования при поставке комплектной ДЭС;

- не подтверждены требования к поставочной и эксплуатационной документации;

- объем продукции\_3с: щитовое оборудование, оборудование ЭПУ, оборудование кондиционирования, кабельная продукция, кабеленесущие системы, электроустановочные изделия, световое оборудование ЭМО, заземление, монтажные элементы, огнезащита, отопление и теплоснабжение, ДЭС, в т.ч. производители, не соответствует Том 2 «Техническое задание» и Приложению № 1/1 «Общая и коммерческая части»;

- не представлены документы согласно п.3.1 и Техническому заданию, а именно: отсутствует у претендента на участие в запросе предложений документов от изготовителя продукции (по номенклатуре спецификаций (Приложение № 1 Тома 1 «Общая и коммерческая части»)) и/или согласия изготовителя (юридического лица данной продукции, либо полномочного представителя такого изготовителя на предложение продукции (по номенклатуре спецификаций (Приложение № 1 Тома 1 «Общая и коммерческая части») в рамках настоящего запроса предложений, в том числе подтверждения гарантийных обязательств на условиях настоящей закупочной документации;

- отсутствуют копии документов, подтверждающих наличие у завода-изготовителя продукции (в случае если претендентом в заявке о подаче предложений представлено несколько заводов-изготовителей, то от каждого такого завода изготовителя) действующих сертификатов, актов, протоколов, деклараций соответствия;

- **п.4.4.14 Закупочной документации Том 1 «Общая и коммерческая части», п. 17 «Информационной карты»:**

- отсутствует бумажная копия, одна электронная копия на запоминающих устройствах для USB (USB флеш-накопитель).

**РАЗДЕЛ 2.**

* 1. Признать **соответствующими** требованиям Закупочной документации Запроса предложений и принять к дальнейшему рассмотрению заявки следующих Участников:
		1. ООО «Завод Криалэнергострой» (420108, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, КАЗАНЬ ГОРОД, ИРЕК УЛИЦА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОГРН: 1141690041415, ИНН: 1655294699, КПП: 165501001);
		2. АО «Связьстройдеталь» (115088, МОСКВА ГОРОД, ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛИЦА, 7А, ОГРН: 1027700403103, ИНН: 7723005557, КПП: 772301001).
	2. В соответствии с п. 6.2 «Уведомления о проведении запроса предложений на право заключения договора купли-продажи продукции для строительства объектов в рамках реализации проекта «Строительство ТЕА следующего поколения» и п.15.4.2 «Информационной карты» по решению Закупочной комиссии Заказчиком 28.09.2021 г. направлены дозапросы на разъяснение/дополнение технического предложения Участника с требованием предоставления необходимых документов, подтверждающих выполнение соответствующих пунктов настоящей Закупочной документации и Технических требований, указанных в Томе 2 «Техническое задание» настоящей закупочной документации. Разъяснения предоставлены.

Результаты оценки заявок участников Запроса предложений, прошедших отборочную стадию и соответствующих требованиям Закупочной документации, сведены в Таблицу 2.

Таблица 2: Результаты оценки заявок участников Запроса предложений, по критерию «коэффициент снижения цены».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № заявки согласно журнала регистрации конвертов | Наименование претендента на участие в запросе предложений | Фактический адрес претендента на участие в запросе предложений ИНН/КПП/ОГРН | Критерий «Величина коэффициента снижения цены», Rцкi |
| 2. | ООО «Завод Криалэнергострой» | 420108, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, КАЗАНЬ ГОРОД, ИРЕК УЛИЦА, ДОМ 30, ПОМЕЩЕНИЕ 1001, ОГРН: 1141690041415, ИНН: 1655294699, КПП: 165501001 | 0,97 |
| 3. | АО «Связьстройдеталь» | 115088, МОСКВА ГОРОД, ЮЖНОПОРТОВАЯ УЛИЦА, 7А, ОГРН: 1027700403103, ИНН: 7723005557, КПП: 772301001 | 0,98 |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

1. **ВОПРОС 2:** Подведение итогов и принятие решения по результатам предварительного рассмотрения и оценке по отборочным критериям Заявок, предоставленных Участниками Запроса предложений.

Члены комиссии единогласно проголосовали:

Не завершать закупку и объявить процедуру переторжки среди Участников, допущенных к оценочной стадии в соответствии с п. 8.2 настоящего Протокола с представлением улучшенных сведений заявок путем указания Участниками закупки пониженного коэффициента снижения цены, относительно предоставленного, в срок до «08» октября 2021 г.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**