## Спецификация
Приложение 2.2 к к Договору купли-продажи продукции для строительства объектов в рамках проекта «Строительство ТЕА следующего поколения» № _____ от «___» ___________ 2021 г.
Перечень продукции (8С)
Поз. | ИД позиции | Группа номенклатуры | Наименование | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | К-во | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Примечание
* | 0000005 | контейнер | Оборудование и материалы контенера в составе: | * | * | * | * | * |  |  |  | *
1 |  | контейнер | 1. Щитовое оборудование | * | * | * | * | * |  |  |  | *
1 | 0000006 | ЭПУ+АКБ | Оборудование Энергопитающей установки (ЭПУ) в составе: | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
1.1 |  | ЭПУ+АКБ | Электропитающая установка 48 В ЭПУ в составе: | * | * | * | шт. | 1
1.1.1 |  | ЭПУ+АКБ | Стоечная конструкция 19'' высота 42U | ГОСТ 28601.2-90 |  |  | шт. | 1
1.1.2 |  | ЭПУ+АКБ | Вводно-распределительный модуль 63А | Eaton ВРМ6 или аналог производителей Eltek Enatel ЮПЗ Enedo (Efore) vertiv |  |  | шт. | 1
1.1.3 |  | ЭПУ+АКБ | Корзина для установки оборудования 48В | Eaton RMC6-00 или аналог производителей Eltek Enatel ЮПЗ Enedo (Efore) vertiv |  |  | шт. | 2
1.1.4 |  | ЭПУ+АКБ | Контроллер управления | Eaton SC200 или аналог производителей Eltek Enatel ЮПЗ Enedo (Efore) vertiv |  |  | шт. | 1
1.1.5 |  | ЭПУ+АКБ | Выключатель нагрузки 400А | Eaton LVD400А или аналог производителей Eltek Enatel ЮПЗ Enedo (Efore) vertiv |  |  | шт. | 1
1.1.6 |  | ЭПУ+АКБ | Батарейный предохранитель 300А | Eaton или аналог производителей Eltek Enatel ЮПЗ Enedo (Efore) vertiv |  |  | шт. | 1
1.1.7 |  | ЭПУ+АКБ | Выходной распределительный модуль 10х25А | Eaton или аналог производителей Eltek Enatel ЮПЗ Enedo (Efore) vertiv |  |  | шт. | 1
1.1.8 |  | ЭПУ+АКБ | Выпрямительный модуль 48В, 3кВт, КПД 96%. | Eaton NPR48-ES или аналог производителей Eltek Enatel ЮПЗ Enedo (Efore) vertiv |  |  | шт. | 7
1.1.9 |  | ЭПУ+АКБ | Аккумуляторная батарея с комп. межрядных перемычек s=95 мм , L=280 1200мм. | Sonnenschein А 602/1010 или аналог Delta Coslight Hoppecke Fiamm |  |  | шт. | 24
1.1.10 |  | ЭПУ+АКБ | Стеллаж для АКБ (1500х290х835мм) двухрядный двухуровневый |  |  |  | шт. | 1
1.2 |  | контейнер | Силовое электрооборудование и электроосвещение | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
1.2 |  | контейнер | Вводно расределительное устройство ВРУ 8с |  |  | "ЦентрЭлектроМонтаж" | * | *
1.2.1 |  | контейнер | Вводная панель: корпус металлический IP54 напольного исполнения (2000х1200х600)ВхШхГ, с цоколем 100мм |  |  | DKC | шт. | 1
1.2.2 |  | контейнер | Вводная панель: корпус металлический IP54 напольного исполнения (2000х1000х600)ВхШхГ, с цоколем 100мм |  |  | DKC | шт. | 1
1.2.3 |  | контейнер | Вводной автоматический выключатель Masterpact NSX160F, Iн=160А, 3P, расцеп. MicroLogic 2.2 |  | LV430770 | Schneider Electric | шт. | 3
1.2.4 |  | контейнер | Мотор-редуктор MT100/160, ComPact NSX100/160, 220/240В пер.тока 50/60 |  | LV429434 | Schneider Electric | шт. | 3
1.2.5 |  | контейнер | Устройство автоматического включения резерва |  |  | Schneider Electric | к-т | 1
1.2.6 |  | контейнер | Электронный переключатель фаз | ПЭФ-319 |  |  | шт. | 1
1.2.7 |  | контейнер | УЗИП IPRD20 3P+N |  | A9L20600 | Schneider Electric | шт. | 3
1.2.8 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=6A, кр.С, 1p |  | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 2
1.2.9 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=16A, кр.С, 1p |  | A9F79116 | Schneider Electric | шт. | 2
1.2.10 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=25А, кр.С,1p |  | A9F79125 | Schneider Electric | шт. | 5
1.2.11 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=32А, кр.С,1p |  | A9F79132 | Schneider Electric | шт. | 2
1.2.12 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=25А, кр.С,4p |  | A9F79425 | Schneider Electric | шт. | 3
1.2.13 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=25A, кр.С, 3p |  | A9F79325 | Schneider Electric | шт. | 2
1.2.14 |  | контейнер | Контактор TVS 3P 1НО+1НЗ 40А 400В AC3 220В 50ГЦ |  | LC1E40M5 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.15 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=40А, кр.С,3p |  | A9F79340 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.16 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=63А, кр.С,3p |  | A9F79363 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.17 |  | контейнер | Автоматический выключатель C120N, Iн=80А, кр.С,3p |  | A9N18365 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.18 |  | контейнер | Вспомогательный контакт OF/SD/SDE/SDV |  | LV434205 | Schneider Electric | шт. | 5
1.2.19 |  | контейнер | Беспроводной датчик PowerTag ACTI9 1P =S= |  | A9MEM1520 | Schneider Electric | шт. | 7
1.2.20 |  | контейнер | Беспроводной датчик PowerTag ACTI9 3P =S= |  | A9MEM1540 | Schneider Electric | шт. | 5
1.2.21 |  | контейнер | Беспроводной датчик PowerLogic PowerTag ComPact NSX, 630 А, 3P |  | LV434022 | Schneider Electric | шт. | 3
1.2.22 |  | контейнер | Беспроводной датчик PowerLogic PowerTag ComPact NSX, 250 А, 3P |  | LV434020 | Schneider Electric | шт. | 2
1.2.23 |  | контейнер | Интерфейс Acti9 Smartlink SI B |  | A9XMZA08 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.24 |  | контейнер | Интерфейс Acti9 Smartlink Modbus |  | A9XMSB11 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.25 |  | контейнер | Кабели Smartlink: 6 длинных (870 мм) |  | A9XCAL06 | Schneider Electric | шт. | 3
1.2.26 |  | контейнер | Шлюз-сервер Com'X 510 |  | EBX510 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.27 |  | контейнер | IOF+SD24 дополнительное устройство сигнализации (Ti24) для iC60, iID, ARA, RCA |  | A9A26897 | Schneider Electric | шт. | 12
1.2.28 |  | контейнер | TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 |  | 2903153 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.29 |  | контейнер | Крепления Smartlink к DIN-рейке |  | A9XMFA04 | Schneider Electric | шт. | 1
1.2.30 |  | контейнер | Сигнальная лампа бесцветная | AD-22DS(LED) | SQ0702-0001 | TDM ELECTRIC | шт. | 18
1.3 |  | контейнер | Автоматический ввод резерва АВР1 |  |  |  | комплект | 1
1.3.1 |  | контейнер | Корпус металлический, красный IP54, размер 210(ш)х180(г)х160(в) |  |  | DKC | шт. | 1
1.3.2 |  | контейнер | Вводной автоматический выключатель IC60N, Iн=25А, кр.С, 3p |  | A9F79325 | Schneider Electric | шт. | 1
1.3.3 |  | контейнер | УЗИП Т2 iPRD 20 20kA 350В 2П |  | A9L20200 | Schneider Electric | шт. | 1
1.3.4 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=10A, кр.С, 1p |  | A9F79110 | Schneider Electric | шт. | 2
1.3.5 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=6A, кр.С, 1p |  | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 3
1.4 |  | контейнер | Автоматический ввод резерва АВР2
1.4.1 |  | контейнер | Корпус пластиковый IP54, размер 210(ш)х180(г)х160(в)мм |  |  |  | шт. | 1
1.4.2 |  | контейнер | Вводной автоматический выключатель IC60N, Iн=25А, кр.С, 3p |  | A9F79325 | DKC | шт. | 1
1.4.3 |  | контейнер | УЗИП Т2 iPRD 20 20kA 350В 2П |  | A9L20200 | Schneider Electric | шт. | 1
1.4.4 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=25А, кр.С, 2p |  | A9F79225 | Schneider Electric | шт. | 1
1.4.5 |  | контейнер | Дифавтомат Acti9 2P 16А (C) 6кА 30мА |  | A9D63616 | Schneider Electric | шт. | 2
1.4.6 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=6A, кр.С, 1p |  | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 4
1.4.7 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=16A, кр.С, 1p |  | A9F79116 | Schneider Electric | шт. | 1
1.5 |  | контейнер | Шкаф освещения ШО
1.5.1 |  | контейнер | Корпус пластиковый IP54, размер 160(ш)х180(г)х160(в)мм |  |  |  | шт. | 1
1.5.2 |  | контейнер | УЗИП Т2 iPRD 20 20kA 350В 2П |  | A9L20200 | DKC | шт. | 1
1.5.3 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=25А, кр.С, 2p |  | A9F79225 | Schneider Electric | шт. | 1
1.5.4 |  | контейнер | Вводной автоматический выключатель IC60N, Iн=16А, кр.С, 1p |  | A9F79116 | Schneider Electric | шт. | 1
1.5.5 |  | контейнер | Автоматический выключатель IC60N, Iн=6A, кр.С, 1p |  | A9F79106 | Schneider Electric | шт. | 2
1 |  | контейнер | ОВИК | * | * | * | * | * |  |  |  | *
1.6 |  | контейнер | Шкаф управления климатом ШУКЛ |  | ЦЭМ-ШУКЛ-ФИЛ-01 | ООО "ЦентрЭлектроМонтаж" | шт. | 1
1.7 |  | контейнер | Контроллер мониторинга КУБ-Микро/60 | КУБ-Микро/60 |  | Технотроникс | шт. | 1
1.8 |  | контейнер | Модуль расширения дискретных входов 8СК485 | 8СК485 |  | Технотроникс | шт. | 3 |  |  |  | 3 шт. устанавливаются в ШК
1.9 |  | контейнер | Преобразователь интерфейсов RS-485-Ethernet | Телепорт -12/4 |  | Технотроникс | шт. | 1 |  |  |  | Устанавливается в ШК
1.10 |  | контейнер | Блок питания 24 VDC, 75Вт |  | ABLS1A24031 | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |  | Устанавливается в шкаф ВРУ 8с для электропитания Smartlink
1.11 |  | контейнер | Блок питания 12 VDC, 50Вт |  | ABLM1A12042 | Schneider Electric | шт. | 1 |  |  |  | Устанавливается в шкаф ШК для электропитания КУБ-Микро/60
1.12 |  | контейнер | Розетка с заземлением наружная винтовые зажимы серая IP55 PLEXO |  | 69733 | Legrand | шт. | 3 |  |  |  | Для электроконвекторов
2 |  | контейнер | 2. Оборудование | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
2 |  | контейнер | СКУД | * | * | * | * | * |  |  |  | *
2.1 |  | контейнер | Резевный источник питания | РИП-12 исп.01 |  | BOLID | шт. | 1
2.2 |  | контейнер | Источник вторичного электропитания резервированный | РИП-12 исп.51 |  | BOLID | шт. | 2
2.3 |  | контейнер | Пульт контроля и управления | С2000М |  | BOLID | шт. | 1
2.4 |  | контейнер | Контроллер доступа | С2000-2 |  | BOLID | шт. | 1
2 |  | контейнер | ОС | * | * | * | * | * |  |  |  | *
2.5 |  | контейнер | Прибор приемно-контрольный и управления в комлекте с двумя АКБ 12В/4,5А*ч | С2000-АСПТ |  | BOLID | шт. | 1
2.6 |  | контейнер | Блок индикации и управления | С2000-ПТ |  | BOLID | шт. | 1
3 |  | контейнер | 3. КИПиА | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
3 |  | контейнер | ОС | * | * | * | * | * |  |  |  | *
3.1 |  | контейнер | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО | ИО 102-26 исп.00 |  | BOLID | шт. | 1
3.2 |  | контейнер | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Газ. Не входи" | КОП-25 |  | Системсервис | шт. | 1
3.3 |  | контейнер | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Автоматика отключена" | КОП-25 |  | Системсервис | шт. | 1
3.4 |  | контейнер | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Газ. Уходи" | КОП-25 |  | Системсервис | шт. | 1
3.5 |  | контейнер | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Маяк-24-3М |  | ЭиА | шт. | 1
3.6 |  | контейнер | Электронный ключ Touch Memory | SB 1990 A |  |  | шт. | 2
3.7 |  | контейнер | Считыватель ключей Touch Memory | Считыватель-2 |  | BOLID | шт. | 1
3.8 |  | контейнер | Извещатели охранные радиоволновые линейные | FMW-3 |  | Фортеза | шт. | 4
3.9 |  | контейнер | Устройство дистанционного управления электроконтактное | УДП 513-3М |  | BOLID | шт. | 1
3.10 |  | контейнер | Извещатель дымовой оптико-электронный | ИП 212-58 |  | BOLID | шт. | 3
3.11 |  | контейнер | База (розетка) 2-х проводная для извещателя | Е1000R |  | BOLID | шт. | 3
3 |  | контейнер | СКУД | * | * | * | * | * |  |  |  | *
3.12 |  | контейнер | Карточки стандарта Em-marine |  |  |  | шт. | 10
3.13 |  | контейнер | Кнопка аварийного выхода ЭДУ 513-3М ИСП.01 |  |  | BOLID | шт. | 1
3.14 |  | контейнер | Замок электромагнитный | AL-250uz |  | BOLID | шт. | 1
3.15 |  | контейнер | Считыватель карт | Proxy-KeyAH |  | BOLID | шт. | 2
3.16 |  | контейнер | Извещатель охранный магнитоконтактный врезной | ИО-102-5 |  | Магнито-Контакт | шт. | 1
3 |  | контейнер | АиД | * | * | * | * | * |  |  |  | *
3.17 |  | контейнер | Модуль согласования и управления для кондиционеров, настенного исполнения, IP65 | СРК-М2-У-01 |  | АО "ВИСАТ-СЕРВИС" | шт. | 1
3.18 |  | контейнер | Адаптерный модуль | СРК-М2-4А |  | АО "ВИСАТ-СЕРВИС" | шт. | 2
3.19 |  | контейнер | Модуль датчика температуры и влажности | СРК-М2-ДТВ |  | АО "ВИСАТ-СЕРВИС" | шт. | 3 |  |  |  | Датчики температуры (TEK) входят в комплект
3.20 |  | контейнер | Датчик дифференциального давления воздуха (20-300 Па ), механический | DS205F | DS205F | S+S REGELTECHNIK | шт. | 4
3.21 |  | контейнер | Датчик температуры воздуха | ДТС125 |  | ОВЕН | шт. | 4
3.22 |  | контейнер | Экран для защиты от солнечных лучей (для датчика температуры ДТС125) |  |  | ОВЕН | шт. | 1
3 |  | контейнер | АУГПТ | * | * | * | * | * |  |  |  | *
3.23 |  | контейнер | Модуль газового пожаротушения (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) с заправкой "Хладон 125" 25кг. Рабочее (испытательное) давление:6,4(9,8)МПа, вместимость:40л, резьба:33мм | МГА-ФС(65-40-33) |  | ФлэймСтоп | шт. | 2
3.24 |  | контейнер | Электромагнитное пусковое устройство, напряжение управления 24В | УЭМП-Ф |  | ФлэймСтоп | шт. | 1
3.25 |  | контейнер | пост., резьбовое соединение М42х1.5
3.26 |  | контейнер | Рукав высокого давления резьба:33мм | РВД DN33-500 |  | ФлэймСтоп | шт. | 1
3.27 |  | контейнер | Муфта под РВД 33 |  |  |  | шт. | 1
3.28 |  | контейнер | Насадок газовый | FM200 DN25 (1") 8 отв. ?7,5 мм |  |  | шт. | 1
3.29 |  | контейнер | Муфта ФС 1/2" |  |  |  | шт. | 1
3.30 |  | контейнер | Сигнализатор давления универсальный | СДУ-М |  |  | шт. | 1
3.31 |  | контейнер | Муфта под СДУ-М |  |  |  | шт. | 1
3.32 |  | контейнер | Крепление модулей | КХ-ФС |  |  | шт. | 1
3.33 |  | контейнер | Электромагнитное пусковое устройство | УЭМПР-С |  |  | шт. | 1
3.34 |  | контейнер | Стальная труба | ГОСТ 8734 |  |  | м | 5.5
3 | 0000007 | Кондиц-ры | Оборудование кондиционирования | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
3.35 |  | Кондиц-ры | Внутренний блок подпотолочного типа Daikin FUA125A или аналог | Daikin FUA125A или аналог производителей Stulz Windberg Mitsubishi Samsung LG Electrolux Haier General Climate |  | Daikin | шт. | 2
3.36 |  | Кондиц-ры | Наружный блок с зимним комплектом Daikin RR125B(-40T) c пультом Daikin BRC1H52W или аналог | Daikin RR125B(-40T)c пультом Daikin BRC1H52W или аналог производителей Stulz Windberg Mitsubishi Samsung LG Electrolux Haier General Climate |  | Daikin | шт. | 2
3.37 |  | Кондиц-ры | Трубка медная ф15,9 мм (5/8") |  |  |  | м | 7
3.38 |  | Кондиц-ры | Трубка медная ф9,5 мм (3/8") |  |  |  | м | 7
3.39 |  | Кондиц-ры | Шланг дренажный |  |  |  | м | 2
3.40 |  | Кондиц-ры | Дренажная помпа |  |  |  | шт. | 2
3.41 |  | Кондиц-ры | Теплоизоляция d=15мм (5/8) |  |  | K-Flex | м | 14
3.42 |  | Кондиц-ры | Теплоизоляция d=10мм (3/8) |  |  | K-Flex | м | 15
3.43 |  | Кондиц-ры | Консоль BBL-55 |  | BPL5550HDZ | DKC | шт. | 4
3.44 |  | Кондиц-ры | Хомут для крепления труб DN25 |  |  | DKC | шт. | 8
3.45 |  | Кондиц-ры | Шпилька резьбовая М8 |  |  | DKC | м | 2
3.46 |  | Кондиц-ры | Z-образный профиль BPM-35, длина 2 м |  | BPM3520 | DKC | шт. | 1
3.47 |  | Кондиц-ры | Труба полипропиленовая DN25 |  |  | ProAQUA | м | 13
3.48 |  | Кондиц-ры | Теплоизоляция d=25mm |  |  | K-Flex | м | 2
3.49 |  | Кондиц-ры | Кабель сам-рег NELSON LT-25 |  |  | NELSON | м | 2
3.50 |  | Кондиц-ры | Комплект для муфтирования ( с концевой) |  |  | Probatum | комп. | 1
3.51 |  | Кондиц-ры | Терморегулятор ETV 1991 в комплекте с внешним сенсором на дин-рейку |  |  | OJ Electronics | комп. | 1
3.52 |  | Кондиц-ры | Скотч ATE-180 |  |  | Raychem | шт. | 1
4 |  | контейнер | 4. Кабельная продукция | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
4 |  | контейнер | ОС | * | * | * | * | * |  |  |  | *
4.1 |  | контейнер | Кабель | КСПЭВ 6х0,5 |  |  | м | 140
4.2 |  | контейнер | Кабель огнестойкий | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  |  | м | 25
4.3 |  | контейнер | Кабель огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 |  |  | м | 15
4.4 |  | контейнер | Кабель огнестойкий | КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8 |  |  | м | 90
4 |  | контейнер | ЭМО | * | * | * | * | * |  |  |  | *
4.5 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | производство РФ | м | 175
4.6 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х4 |  | производство РФ | м | 65
4.7 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 3х6 |  | производство РФ | м | 50
4.8 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 |  | производство РФ | м | 15
4.9 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  | производство РФ | м | 10
4.10 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 5х4 |  | производство РФ | м | 55
4.11 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 5х6 |  | производство РФ | м | 20
4.12 |  | контейнер | Кабель силовой ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-LS 5х35 |  | производство РФ | м | 20
4.13 |  | контейнер | Кабель силовой огнестойкий ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | производство РФ | м | 50
4.14 |  | контейнер | Кабель силовой огнестойкий ГОСТ 31996-2012, на 0,66 кВ | ВВГнг(А)-FRLS 3х4 |  | производство РФ | м | 20
4.15 |  | контейнер | Провод установочный, красный | ПуВнг(А)-LS 1х16 |  | производство РФ | м | 90
4.16 |  | контейнер | Провод установочный, черный | ПуВнг(А)-LS 1х16 |  | производство РФ | м | 90
4 |  | контейнер | СКУД | * | * | * | * | * |  |  |  | *
4.17 |  | контейнер | Кабель | КПСВЭВ 2х2х0,5 |  |  | м | 10
4.18 |  | контейнер | Кабель огнестойкий | КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,8 |  |  | м | 75
4.19 |  | контейнер | Кабель | КСПВ 2х0,8 |  |  | м | 20
4 |  | контейнер | АиД | * | * | * | * | * |  |  |  | *
4.20 |  | контейнер | Кабель силовой | ВВГнг(А)-LS 4х2,5 |  |  | м | 70
4.21 |  | контейнер | Кабель контрольный экранированный | КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 |  |  | м | 35
4.22 |  | контейнер | Кабель контрольный | КВВГнг(А)-LS 4х1,5 |  |  | м | 90
4.23 |  | контейнер | Кабель контрольный | КВВГнг(А)-LS 7х1,5 |  |  | м | 15
4.24 |  | контейнер | Кабель контрольный | КВВГнг(А)-LS 11х1,5 |  |  | м | 70
4.25 |  | контейнер | Кабель интерфейсный | КИПЭнг (А)-HF 2x2x0,6 |  |  | м | 150
4.26 |  | контейнер | Кабель интерфейсный | LC1-C5E04-322 4х2х24 AWG |  |  | м | 60
4.27 |  | контейнер | Кабель электропитания IEC 320 C19 - IEC 320 C20 (3x1.5), прямая вилка, 16A, 5м, цвет черный PWC-IEC19-IEC20-5.0-BK |  |  | Hyperline | шт. | 1 |  |  |  | Для ИБП
4 |  | контейнер | ЭГ | * | * | * | * | * |  |  |  | *
4.28 |  | контейнер | Провод с медной жилой 1х4 мм2 | ПуГВ |  | «Электрокабель» Кольчугинский завод» | м | 50
4.29 |  | контейнер | Провод с медной жилой 1х35 мм2 | ПуГВ |  | «Электрокабель» Кольчугинский завод» | м | 10
5 |  | контейнер | 5. Кабеленесущие системы | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
5 |  | контейнер | ЭМО | * | * | * | * | * |  |  |  | *
5.1 |  | контейнер | Лоток перфорированный 200х100 с аксессуарами |  | 35343 | DKC | м | 16
5.2 |  | контейнер | Лоток неперфорированный 600х100 с крышкой |  |  | DKC | шт. | 1
5.3 |  | контейнер | Лоток неперфорированный 300х100 с крышкой |  |  | DKC | шт. | 1
5.4 |  | контейнер | Труба ПВХ гладкая D=25мм |  | 63925 | DKC | м | 320
5.5 |  | контейнер | Муфта жесткая труба-труба D=25мм |  | 54125 | DKC | шт. | 160
5.6 |  | контейнер | Муфта гибкая труба-труба D=25мм |  | 50325 | DKC | шт. | 40
5.7 |  | контейнер | Держатель для трубы D=25мм |  | 51025 | DKC | шт. | 250
5.8 |  | контейнер | Держатель оцинкованный односторонний D=25-26 |  | 53344 | DKC | шт. | 70
5 |  | контейнер | СКУД | * | * | * | * | * |  |  |  | *
5.9 |  | контейнер | Кабель-канал 40х16 | Metra |  | Legrand | м | 15
5.10 |  | контейнер | Аксессуары для кабель-канала | Metra |  | Legrand | компл. | 1
6 |  | контейнер | 6. Электроустановочные изделия | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
6.1 |  | контейнер | Выключатель 1-кл О/У IP44 |  | 782300 | Legrand | шт. | 2
6.2 |  | контейнер | Блок из 2х розеток Legrand Plexo 2K+З IP55, 16A (серый) нем. стандарт | Plexo | 69576 | Legrand | шт. | 4
6.3 |  | контейнер | Коробка распаячная 100х100х50 О/У IP55 с кабельными вводами |  | КР2604 | HEGEL | шт. | 25
6.4 |  | контейнер | Клеммный зажим WAGO серии 222-413 на 3 проводника |  |  | WAGO | шт. | 75
7 |  | контейнер | 7. Световое оборудование ЭМО | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
7.1 |  | контейнер | Влагозащитный светодиодный светильник IP66 45W 6700lm 5000K |  | ДСО 01-45-50 | Ферекс | шт. | 7
7.2 |  | контейнер | Светильник аварийный светодиодный BS-UNIVERSAL-51-L1-INEXI2 1ч IP65 универсальный (UNIVERSAL) |  | BS-UNIVERSAL-51-L1-INEXI2 | Белый свет | шт. | 3
8 |  | контейнер | 8. Заземление | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | Только внутреннее заземление
8.1 |  | контейнер | Полоса стальная 40х4мм | ГОСТ 103-2006 |  |  | м | 20
8.2 |  | контейнер | Самоклеющаяся медная лента FORBO 801 |  |  | Forbo | м | 20
8.3 |  | контейнер | Специальный токопроводящий клей Forbo-Erfurt 545 EL |  |  | Forbo | шт. | 1
8.4 |  | контейнер | Шина медная полосовая 4x40мм | ГЗШ, ФЗШ |  |  | м | 9
8.5 |  | контейнер | Изолятор SM25 (М6) силовой Н25хD27хМ6мм |  |  | IEK | шт | 9
8.6 |  | контейнер | Держатель L-образный |  | BHLK10 | DKC | шт | 9
8.7 |  | контейнер | Держатель полосы на стене | ND2310 |  | DKC | шт | 50
8.8 |  | контейнер | Антистатический линолеум Granit SD Tarkett |  | 3096726 | Tarkett | рулон | 1
8.9 |  | контейнер | Наконечник кабельный медный луженый для провода 4 мм2 | ТМЛ 4-6-3 |  | КВТ | шт. | 50
8.10 |  | контейнер | Наконечник кабельный медный луженый для провода 25 мм2 | ТМЛ 25-6-7 |  | КВТ | шт. | 2
8.11 |  | контейнер | Наконечник кабельный медный луженый для провода 35 мм2 | ТМЛ 35–8–9 |  | КВТ | шт. | 4
8.12 |  | контейнер | Грунтовка токопроводная 041 Europrimer EL. |  |  | Forbo | шт. | 1
9 |  | контейнер | 9. Монтажные элементы | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
9 |  | контейнер | ЭМО | * | * | * | * | * |  |  |  | *
9.1 |  | контейнер | Z-образный профиль , толщ.2,5 мм оцинкованный |  | BPM3520ZL | DKC | м | 80
9.2 |  | контейнер | Шпилька M10х1000 ДКС |  | CM201001 | DKC | шт. | 80
9.3 |  | контейнер | Хомут для крепления воздуховодов Ø160 |  |  |  | шт. | 8
9.4 |  | контейнер | П-образный профиль PSM, толщ.2,5 мм оцинкованный |  |  | DKC | м | 20
9.5 |  | контейнер | Уголок 40х3 |  |  |  | м | 2
9 |  | контейнер | ОС | * | * | * | * | * |  |  |  | *
9.6 |  | контейнер | Термоусадочная трубка ТУТнг-80/40 |  |  |  | шт. | 4
9.7 |  | контейнер | Стяжка кабельная (хомут) стальная 4,6х150 (1уп.=50 шт.) |  |  | Rexant | уп. | 5
9.8 |  | контейнер | Хомут кабельный из полиамида 3,6х200 |  |  | DKC | уп. | 5
9.9 |  | контейнер | Стальная стяжка 7,9x700мм (уп. 100 штук) |  |  |  | уп. | 1
9.10 |  | контейнер | Труба полиамидная гибкая гофр. д.50мм |  | 80050 | DKC | м | 10
9 |  | контейнер | АУГПТ | * | * | * | * | * |  |  |  | *
9.11 |  | контейнер | Хомут для крепления труб DN25 |  |  |  | шт. | 8
9.12 |  | контейнер | Ниппель переходной стальной оцинкованный Ду32х25 |  |  |  | шт. | 2
9.13 |  | контейнер | Шпилька резьбовая М8 |  |  |  | м | 2
9 |  | контейнер | АиД | * | * | * | * | * |  |  |  | *
9.14 |  | контейнер | Труба ПВХ D=25мм |  |  |  | м | 45
9.15 |  | контейнер | Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-2, Dвн 16,8 мм, Dнар 21,2 мм, цвет чёрный, с протяжкой |  |  |  | м | 5
9.16 |  | контейнер | Держатель для трубы D=25мм |  |  |  | шт. | 25
9.17 |  | контейнер | Метизы |  |  |  | кг. | 2
10 |  | контейнер | 10. Огнезащита | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
10 |  | контейнер | ОВиК | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
10.1 |  | контейнер | Теплоогнезащита, в комплекте с жаростойкой мастикой |  |  |  | м2 | 1
10.2 |  | контейнер | Негорючая минеральная вата класса пожарной опасности КМ0 плотностью более 100кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.4
10.3 |  | контейнер | Противопожарная терморасширяющаяся мастика |  | CP 611A | HILTI | шт | 2
11 |  | контейнер | 11. Отопление и теплоснабжение | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
11.1 |  | контейнер | Конвектор Electrolux ECH/AS-1500 ER белый 1500 Вт с регулировкой температуры |  |  | Electrolux | шт. | 3
12 |  | контейнер | Общеобменная вентиляция | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
12 |  | контейнер | Система В1 | * | * | * | * | * |  |  |  | *
12.1 |  | контейнер | Канальный вентилятор для круглых воздуховодов 160 мм, расход 800 м3/ч, давление 230 Па, однофазный электромотор привода вентилятора мощностью 85 Вт, частота вращения 2350 об/мин. |  | ВКВ 160 Е | Ванвент | шт. | 1
12.2 |  | контейнер | Инерционная вентиляционная решетка ГАЛ-И 160х160 мм |  |  | Галвент | шт. | 1
12.3 |  | контейнер | Регулируемая решетка для воздуховодов РЭД-ЦР1 50х200 мм |  |  | Рэдвент | шт. | 4
12.4 |  | контейнер | Труба оцинкованная Ø160 |  |  | Ванвент | м | 3
12.5 |  | контейнер | Заглушка Ø160 оцинк. Сталь |  |  | Ванвент | шт. | 1
12.6 |  | контейнер | Дроссель-клапан с ручкой Ø160 оцинк. Сталь |  |  | Ванвент | шт. | 1
12 |  | контейнер | Система В2 | * | * | * | * | * |  |  |  | *
12.7 |  | контейнер | Канальный вентилятор для круглых воздуховодов 100 мм, расход 250 м3/ч, давление 340 Па, однофазный электромотор привода вентилятора мощностью 52 Вт, частота вращения 2350 об/мин. |  | ВКВ 100 Е | Ванвент | шт. | 1
12.8 |  | контейнер | Инерционная вентиляционная решетка ГАЛ-И 100х100 мм |  |  | Галвент | шт. | 1
12.9 |  | контейнер | Труба оцинкованная Ø100 |  |  | Ванвент | м | 0.2
12.10 |  | контейнер | Дроссель-клапан с ручкой Ø100 оцинк. Сталь |  |  | Ванвент | шт. | 1
12 |  | контейнер | Система П1 | * | * | * | * | * |  |  |  | *
12.11 |  | контейнер | Приточная установка с параметрами: расход 94,23 м3/ч, при расчетной температуре наружного воздуха -26 С, расчетной температурой внутреннего воздуха +16 С, с возможностью работы в аварийном режиме 471,15 м3/ч, в составе: |  | ВКВ 160 Е | Ванвент | шт. | 1
12.12 |  | контейнер | Фильтр FSL 250 для круглых каналов с фильтрующим элементом класса EU3 |  |  | Diaflex | шт. | 1
12.13 |  | контейнер | Переход Ø160x250 оцинк. сталь |  |  | Ванвент | шт. | 1
12.14 |  | контейнер | Воздухонагреватель электрический SKH-E 160 / 2.0 |  |  | СВОК | шт. | 1
12.15 |  | контейнер | Труба оцинкованная Ø160 |  |  | Ванвент | м | 2
12.16 |  | контейнер | Сетка с ячейкой 5х5 мм размером 200х200 мм |  |  |  | шт. | 1
12.17 |  | контейнер | Дроссель-клапан с ручкой Ø160 оцинк. Сталь |  |  | Ванвент | шт. | 1
12 |  | контейнер | Система ПЕ1 |  |  |  | шт. | 1
12.18 |  | контейнер | Решётка алюминиевая наружная IGC Ø100, с защитной сеткой. |  |  | Ванвент | шт. | 1
12.19 |  | контейнер | Труба оцинкованная Ø100 |  |  | Ванвент | м | 0.2
12.20 |  | контейнер | Дроссель-клапан с ручкой Ø100 оцинк. Сталь |  |  | Ванвент | шт. | 1
13 | 0000008 | ДЭС | 2 - индивидуальные установки в составе одного комплекта. ДизельЭлектростанция в контейнерном исполнении БКС "Север". Основная мощность 80 кВа/ 64 кВт, резервная мощность 88 кВа/ 70 кВт. Дизель-генераторные электростанции(степень автоматизации(2) -автозапуск) ДВС: Cummins или другие производители Caterpillar, Perkins Mitsubishi John Deere Doosan Deutz Генератор/альтернатор: Leroy-Somer Marelli Motori Mecc Alte Crompton Stamford | * | * | * | комплект | 1 |  |  |  | *
|  |  | От имени |  | От имени
|  |  | Заказчика |  | Продавца
|  |  | Генеральный директор ООО «ТПИ» |  | __________________
|  |  | ________________ / Д.Н.Чагин / |  | ______________ / /
|  |  | МП |  | МП